|  |  |
| --- | --- |
| **Kontrolü Yapılan Bina** |  |
| **Eğitim-Öğretim Yılı** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **S.N.** | **Kontrol Edilen Hususlar** | **Onay** | **Açıklamalar** |
| 1 | Yağmur sızıntısına karşı binaların çatıları kontrol edildi. Eksiklikler tamamlandı. |  |  |
| 2 | Binanın sıhhi tesisatları kontrol edildi. Eksiklikler tamamlandı. |  |  |
| 3 | Binanın tüm ıslak zeminleri kontrol edildi, arıza ve kaçaklar onarıldı. |  |  |
| 4 | Lavaboların muslukları kontrol edildi ve tasarruf sistemine göre ayarları yapıldı. |  |  |
| 5 | Kampüslerdeki dış aydınlatmalar kontrol edildi ve eksiklikler tamamlandı. |  |  |
| 6 | Koridor, sınıf, amfi ve ofislerin piriz ve butonları kontrol edildi. Eksiklikler tamamlandı. |  |  |
| 7 | Kampüs giriş nizamiyesi, bina giriş çıkışları ve varsa bariyerler kontrol edildi. |  |  |
| 8 | Binanın elektrik ve aydınlatma sistemi kontrol edildi. Eksiklikler tamamlandı. |  |  |
| 9 | Bina ve çevresinde karanlık ve kritik noktalar tespit edilerek aydınlatılması tamamlandı. | **☐** |  |
| 10 | Binanın ve sınıfların kalorifer petekleri kontrol edildi. Eksiklikler tamamlandı. |  |  |
| 11 | Bina ve sınıfların ısıtma sistemlerinin yeterlilikleri kontrol edildi ve eksiklikler tamamlandı. | **☐** |  |
| 12 | Binaların asansör kontrolleri ve bakımları yapıldı. Eksiklikler tamamlandı. |  |  |
| 13 | Sınıfların badana boya ihtiyaç durumları kontrol edildi. Eksiklikler İMİD ile koordine edilerek tamamlandı. |  |  |
| 14 | Binanın ve sınıfların kapıları kontrol edildi. Eksiklikler tamamlandı. |  |  |
| 15 | Binanın ve sınıfların pencereleri kontrol edildi. Eksiklikler tamamlandı. |  |  |

*1- Fakülteler, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları ve bunların dışındaki müstakil tüm derslik binaları için ayrı ayrı düzenlenecektir.*

*2 - Gerekli kontroller ve eksiklikler en geç 31 Ağustos tarihine kadar tamamlanacaktır.*

*3- Bu form düzenlenerek en geç 15 Eylül tarihine kadar Rektörlüğe gönderilecektir.*

Yapı İşleri ve Teknik D.B.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarih** | **:** | … / … / 20.. |
| **Ad Soyad** | **:** |  |
| **Unvanı** | **:** |  |
| **İmza** | **:** |  |